## Főösszesítő
Budapest, I.Kerület Európa liget felújítása
Főösszesítő
| Megnevezés | Nettó ár összesen
1. | Parképítés | 0
2. | Építészet | 0
3. | Elektromos munkák | 0
4. | Régészeti szakfelügyelet | 0
| Összesen nettó | 0
| ÁFA 27 % | 0
| Összesen bruttó | 0
Opciók
1. | Kert- és parképítés | 0
2. | Elektromos beléptetőrendszer és sportpálya megvilágítás kiépítése | 0
3. | Kültéri fitness eszközök telepítése | 0
4. | Európa liget elektromos közmű kiépítése | 0
5. | Európa liget víz közmű kiépítése | 0
| Opciók összesen nettó | 0
| Opciók ÁFA 27% | 0
| Opciók összesen bruttó | 0

## Munkanem összesítő
Budapest, I.Kerület Európa liget felújítása
Munkanem összesítő
Megnevezés | Nettó ár összesen
Parképítés | 0
Előkészítés | 0
Építési munkák | 0
Építészet | 0
Elektromos | 0
Díszvilágítás | 0
Közvilágítás | 0
Régészeti szakfelügyelet | 0

## Parképítés
Budapest, I.Kerület Európa liget felújítása
Tervezői költségbecslés a kertépítészeti kiviteli tervhez
| Megnevezés | Mennyiség |  | Egységár nettó | Összesen nettó
1. | Fakivágás tuskókiszedéssel 20-40 cm törzskörmérettel, zöld hulladék elszállításával | 4 | db | 0 | 0
2. | Faápolás, koronaigazító metszés, alpintechnikával vagy kosaras gépjárművel, fasebek ápolásával, zöld hulladék elszállításával. | 1 | db | 0 | 0
3. | Betonlap burkolat (40x40 cm) bontása, elszállítása lerakóhelyre, tükör bontása nélkül | 165 | m2 | 0 | 0
4. | Betonlap burkolat (40x40 cm) állagmegóvó bontása, tisztítása helyszíni deponálása, tükör bontása nélkül, kertépítészeti terv szerinti visszaépítésig | 169 | m2 | 0 | 0
5. | Betonlap burkolat (40x40 cm) bontása, elszállítása, tükör bontásával | 146 | m2 | 0 | 0
6. | Szórt burkolatok bontása (303 m2 gyöngykavics, 54 m2 mulcs) alépítménnyel együtt, elszállítással | 357 | m2 | 0 | 0
7. | Padok állagmegóvó bontása, utána deponálás, és Megrendelő által meghatározott telephelyre szállítása | 7 | db | 0 | 0
8. | Hulladékgyűjtők állagmegóvó bontása, deponálása visszaépítésig | 6 | db | 0 | 0
9. | Betonfal (0,8x7,5x1,8 m) gépi bontása bontási terv szerint, elszállítással, lerakóhelyre | 1 | kszl | 0 | 0
10. | Öntött betonburkolat bontása bontási terv szerint, elszállítással (átlagosan 30cm mélységben) | 23 | m2 | 0 | 0
11. | Megmaradó fák zsaludeszkából készített kalodás védelme, építési terület közelében | 20 | db | 0 | 0
12. | Építési terület kitűzése, gyalogos forgalomtól elzárása, szakfelügyelet biztosítása | 1 | kszl | 0 | 0
13. | Egyéb bontási építési törmelék elszállítása, rakodása lerakóhelyi díjjal, | 45 | m3 | 0 | 0
14. | Projekttábla kihelyezése (1 db) minimum 1 m2-es felülettel | 1 | ktg | 0 | 0
| Előkészítés, területelőkészítés, bontás összesen |  |  |  | 0
| Építési munkák | Mennyiség |  | Egységár nettó | Összesen nettó
1. | Tükörkiszedés új nyomvonalra épített kiselemes betonburkolatok alatt átlag 35 cm vtg-ban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, szállítása és terítése munkaterületen belül, bontott tükrök feltöltésére (ld. bontási terv) | 77 | m3 | 0 | 0
2. | Bontott burkolatok nyomvonalának feltöltése átlag 25 cm vtgban, szennyeződésmentes beszállított talajjal, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (zöldfelületben történt tükörkiemelések talajával bontási terv szerint) | 30 | m3 | 0 | 0
3. | Burkolat tükrök tömörítése Trg 90%-ra | 692 | m2 | 0 | 0
4. | Finom tereprendezés építési területek közelében | 2000 | m2 | 0 | 0
5. | Fagyálló kiselemes burkolat készítése meglévő útalapra 20x10x8 cm vtg. beton térkőből, gránitszürke színben, 10cm vtg. kiegyenlítő zúzottkő alépítménnyel, (mértékadó minőség KK London térkő) | 200 | m2 | 0 | 0
6. | Fagyálló kiselemes burkolat készítése új útalapra 20x10x8 cm vtg. beton térkőből, gránitszürke színben, 25cm vtg. zúzottkő alépítménnyel, (mértékadó minőség KK London térkő) | 220 | m2 | 0 | 0
7. | Meglévő, bontás után deponált 40x40 cm-es betonlap burkolat visszaépítése meglévő útalapra, 10 cm vtg. kiegyenlítő zúzottkő alépítménnyel | 169 | m2 | 0 | 0
8. | Ülőfal építése részletrajz szerinti szerkezettel, szivárgócsővel, fitneszeszközöknél (ld. kertépítészeti terv) | 45 | fm | 0 | 0
9. | Sportpálya támfal építése részletrajz szerinti szerkezettel, (ld. kertépítészeti terv) | 49 | fm | 0 | 0
10. | Ütéscsillapító gumiburkolat építése fitneszeszközök alá részletrajz szerinti szerkezettel, alépítménnyel, vörös és zöld színben | 105 | m2 | 0 | 0
11. | Sportpálya ütéscsillapító gumiburkolat építése részletrajz szerinti szerkezettel, alépítménnyel, vörös és zöld színben | 506 | m2 | 0 | 0
12. | Sportpálya felfestése | 1 | db | 0 | 0
13. | Labdafogó kerítés építése a sportpálya körül, 4m magasságban, 2 kapuval, 2,5m-enként betontámfalba épített 18 db hálótartó oszloppal, kitűzéssel, gyártmányterv készítéssel (mértékadó minőséget ld. műszaki leírásban) | 46 | fm | 0 | 0
14. | Mellvéd építése sportpálya szélére 1m magasságban (mértékadó minőséget ld. műszaki leírásban) | 26 | fm | 0 | 0
15. | Padok kihelyezése (a padot az önkormányzat biztosítja) | 7 | db | 0 | 0
16. | Meglévő, deponált hulladékgyűjtők visszaépítése | 6 | db | 0 | 0
17. | Új hulladékgyűjtők kihelyezése (a hulladékgyűjtőt az önkormányzat biztosítja) | 2 | db | 0 | 0
18. | Párnakövek áthelyezése építészeti részlettervnek megfelelően, kertépítészeti terv szerinti helyre | 7 | db | 0 | 0
| Építési munkák összesen |  |  |  | 0

## Építészet
Budapest, I.Kerület Európa liget felújítása
Tervezői költségbecslés az építészeti kiviteli tervhez
| Megnevezés | Mennyiség |  | Egységár nettó | Összesen nettó
1. | Információs kő elhelyezése alapozással | 1 | db | 0 | 0
2. | Párnakövek elhelyezése | 24 | db | 0 | 0
3. | Kodály szobor talapzatának visszafaragása | 1 | ktg | 0 | 0
4. | Kőburkolat készítése cm vtg, aljzattal együtt | 45 | m2 | 0 | 0
5. | Meglévő kőpad méretre vágása, elhelyezése | 1 | ktg | 0 | 0
| Építészeti munkák összesen: |  |  |  | 0

## Elektromos
Budapest, I.Kerület Európa liget felújítása
Tervezői költségbecslés az elektromos kiviteli tervhez
Díszvilágítás
| Megnevezés | Mennyiség |  | Egységár nettó | Összesen nettó
1. | Kézi földkitermelés I. - IV. talajban | 81 | m3 | 0 | 0
2. | BFC-11120 Föld és egyéb törmelék elszállítása | 20.4 | m3 | 0 | 0
3. | BFC-11160 Beton oszlopalapok készítése | 5 | m3 | 0 | 0
4. | BFC-11190 Föld visszatöltés kézzel, tömörítéssel | 60.6 | m3 | 0 | 0
5. | EVJ-10070 Rúdföldelő telepítése (3 m-es) | 1 | db | 0 | 0
6. | KAB-10290 Kábelfektetés árokba, homokágyba, I. | 189 | fm | 0 | 0
7. | KAB-10600 Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | 15 | fm | 0 | 0
8. | KOZ-11330 KÖZV lámpatest (magas) felszerelése | 1 | db | 0 | 0
9. | Kábelbújtatás I. kábeleknél | 4 | db | 0 | 0
10. | Szerelvénylap beépítése kandeláberbe | 2 | db | 0 | 0
11. | Világítástechnikai mérés | 1 | db | 0 | 0
12. | Leszámolási dokumentáció készítése | 1 | db | 0 | 0
13. | Rúdföldelő 3 m-es Ø 20 | 1 | db | 0 | 0
14. | Kábel 1kV NYCWY 4x10RE/6 0,61 kV (Cu) | 155 | fm | 0 | 0
15. | Kábel 1 kV NYY-J 3x2,5RE 0,61 kV (Cu) | 8 | fm | 0 | 0
16. | Kábeljelző szalag "Erősáramú" | 1 | kg | 0 | 0
17. | Végelzáró beltéri 1 kV KVMSZ 16-25 | 1 | ktg | 0 | 0
18. | Lámpakar Budavár kandeláberre a fényvetőhöz | 1 | db | 0 | 0
19. | Lámpatest Neos 2 150 W | 1 | db | 0 | 0
20. | Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16 mm2 | 2 | db | 0 | 0
21. | Fényforrás 150 W fémhalogén | 1 | db | 0 | 0
| Díszvilágítás munkák összesen: |  |  |  | 0
Közvilágítás rekonstrukció
1. | Rúdföldelő 3 m-es Ø20 | 2 | db | 0 | 0
2. | Kábel 1 kV NYCWY 4x10RE/6 0,6/1 kV (Cu) | 228 | fm | 0 | 0
3. | Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5 RE 0,6/1 kV (Cu) | 50 | fm | 0 | 0
4. | Kábeljelző szalag "Erősáramú" | 2 | kg | 0 | 0
5. | Végelzáró beltéri 1 kV KVMSZ 16-25 | 1 | ktg | 0 | 0
6. | Lámpaoszlop alap AT-005 | 10 | db | 0 | 0
7. | Lámpaoszlop Budavár | 9 | db | 0 | 0
8. | Lámpatest Budavár I. 1×70 W Na | 9 | db | 0 | 0
9. | Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2 | 12 | db | 0 | 0
10. | Fényforrás 70 W (T) LU 70/90/t12/27 | 9 | db | 0 | 0
11. | Kézi földkitermelés I-IV. talajban | 101 | m3 | 0 | 0
12. | Föld és egyéb törmelék elszállítása | 16.8 | m3 | 0 | 0
13. | Beton oszlopalapok készítése | 5 | m3 | 0 | 0
14. | Föld visszatöltés kézi tömörítéssel | 84.2 | m3 | 0 | 0
15. | Rúdföldelő telepítése (3 m-es) | 2 | db | 0 | 0
16. | Kábelfektetés árokba, homokágyba I. | 210 | fm | 0 | 0
17. | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | 210 | fm | 0 | 0
18. | KIF végelzáró szereése (lenn) | 1 | db | 0 | 0
19. | Lámpaoszlop bontása (hossz <=5 m) | 5 | db | 0 | 0
20. | Lámpaoszlop állítása (hossz <=5 m) | 10 | db | 0 | 0
21. | KÖZV lámpatest (alacsony) leszerelése | 5 | db | 0 | 0
22. | KÖZV lámpatest (alacsony) felszerelése | 10 | db | 0 | 0
23. | Kábelbújtatás I. kábeleknél | 24 | db | 0 | 0
24. | Szerelvénylap beépítése kandeláberbe | 10 | db | 0 | 0
25. | Világítástecnikai mérés | 1 | db | 0 | 0
26. | Leszámolási dokumentáció készítése | 1 | db | 0 | 0
| Közvilágítás összesen |  |  |  | 0

## Opció1 Parképítés
Budapest, I.Kerület Európa liget felújítása
Tervezői költségbecslés az elektromos kiviteli tervhez
Parképítés
Növénytelepítési munkák
1. | Örökzöld és lombhullató talajtakaró cserjék telepítése gödörásással konténeres növénnyel 30/40 méretben, kertépítészeti terv szerint | 160 | db | 0 | 0
2. | Földlabdás fenyők beszerzése és telepítése, három oldali karózással, gödörásással, talajjavítással, Fld 2xi 175/200cm-es mérettel kertépítészeti terv szerint | 9 | db | 0 | 0
3. | Osztályozott fakéreg őrlemény terítése új telepítésű növényfelületeknél 5 cm vtg.ban | 290 | m2 | 0 | 0
4. | Gyepesítés 4-5dkg/m2 minősített árnyéktűrő fűmag vetéssel, talajelőkészítéssel, műtrágyázással, fenntartással első kaszálásig | 1529 | m2 | 0 | 0
| Növénytelepítési munkák összesen |  |  |  | 0

## Op2 Spálya világítás_beléptető
Budapest, I.Kerület Európa liget felújítása
Sportpálya világítás és beléptetőrendszer tervezése és kiépítése
| Megnevezés | Mennyiség |  | Egységár nettó | Összesen nettó
1. | Focipálya világításának és beléptetőrendszerének tervezése | 1 | ktg | 0 | 0
2. | Világítás kiépítése kompletten 9-10 méteres horganyzott kandeláber, 300 lux átlagos megvilágításhoz szükséges darabszámú, beüzemelve. A fényforrások energiaellátása a tervezett elosztóból induló műanyag szigetelésű, réz földkábel (elhelyezése min. 70 cm mélyen) hálózat létesítésével történik | 4 | db | 0 | 0
3. | Lámpatartó oszlop: a világítás tartószerkezete 6-10 m magas vékonyfalú, kúpos kivitelű, tűzihorganyzott acéloszlop. Az oszlop T alakú fényvetőtartóval 4 db fényvető rögzítésére van kialakítva a 0,6*0,6*1,5 m méretű C30/37 betonból készült alaptesthez. Az oszlop rögzítése 4 db M 24 csavarral | 4 | db | 0 | 0
4. | Lámpatartó oszlop vb alaptestek készítése c30/37 betonból 0,6*0,6*1,5 m | 2.2248 | m3 | 0 | 0
5. | Érintés- és villámvédelem: a tervezési területen alkalmazandó érintésvédelmi mód a nullázás (TN rendszer). A villamos hálózat ötvezetős rendszerű, szétválasztott N és PE vezetőkkel. A tervezési területen valamennyi nagykiterjedésű fémtárgyat (kapuk, kerítésozlopok, lámpaoszlopok és labdafogó háló tartóoszlopai) az EPH és a földelés hálózatába fémesen kell beköni. | 1 | ktg | 0 | 0
6. | Beléptetőrendszer kiépítése, a beépést és a világítást egyben vezérli. Valós idejű kártyás/kódos rendszer a megfelelő ellenőrzési szolgáltatásokkal. | 1 | ktg | 0 | 0
| Összesen |  |  |  | 0

## Opció3 fitneszeszközök
Budapest, I.Kerület Európa liget felújítása
Kültéri fitness-eszközök telepítése
| Megnevezés | Mennyiség |  | Egységár nettó | Összesen nettó
1. | Derék- és csípőformáló horganyzott, porfestett kivitel 60,8 kg méret:80x133x143 cm | 1 | db | 0 | 0
2. | Evezőpad horganyzott, porfestett kivitel 49 kg mérete: 82,4x112,3x88,7 cm | 1 | db | 0 | 0
3. | Gyalogló horganyzott, porfestett kivitel 69 kg mérete: 63x119x165 cm | 1 | db | 0 | 0
4. | Hasizom erősítő horganyzott, porfestett kivitel 69 kg mérete: 48x91x201 cm | 1 | db | 0 | 0
5. | Húzódzkodó horganyzott, porfestett kivitel 75 kg mérete: 117x117x250 cm | 1 | db | 0 | 0
| Összesen |  |  |  | 0

## Opció4 elektromos közmű
Budapest, I.Kerület Európa liget felújítása
Elektromos közmű kiépítése
| Megnevezés | Mennyiség |  | Egységár nettó | Összesen nettó
1. | Elektromos közmű kiépítésének tervezése, engedélyeztetése, műszaki átadás-átvéti eljárás lebonyolítása. Önkormányzati adatszolgáltatás alapján a tervezett függőleges és vízszintes nyomvonalak tervezése M=1:50 és műszaki leírás készítése. Vezérlések elektromos tervezése. | 1 | ktg | 0 | 0
Felmérési tervdokumentáció elkészítése
Geodézia
Közműadatok kiegészítése
ELMŰ felé fizetendő hálózat fejlesztési díjak
2. | Végleges mérőszekrény kiépítése 3x16 A teljesítményre | 1 | ktg | 0 | 0
3. | Elektromos hálózat kiépítése. Csatlakozó műszaki dokumentáció elkészítése ELMŰ felé, villanyszerelés, szolgáltatói ügyintézés | 1 | ktg | 0 | 0
| Összesen |  |  |  | 0

## Opció5 vízi közmű
Budapest, I.Kerület Európa liget felújítása
Víz közmű kiépítése
| Megnevezés | Mennyiség |  | Egységár nettó | Összesen nettó
1. | Víz közműhálózat bővítésének tervezése szükséges engedélyeztetésekkel, műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolításával együtt, a jagelló szobortól a létesítendő fitneszparkig | 1 | ktg | 0 | 0
2. | Víz közműhálózat kiépítése, PP, PE, KPE nyomócső szerelése a szükséges idomokkal: | 100 | fm | 0 | 0
kapcsolódó földmunkák elvégzése
nyomáspróba elvégzése
geodéziai bemérés
csővezeték fertőtlenítés tisztítás
szakhatósági egyeztetések elvégzése
| Összesen |  |  |  | 0