## Munka1
„Reformáció 500 emlékév során a Budai Várban kialakításra kerülő emlékút/ emlékforrás létrehozása, Emlékpark megvalósítása”
Budai Vár Hrsz : 6632
Árazatlan költségvetés
| Munka megnevezése | Mennyiség | Mérték egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1. | Kiviteli terv készítése, minden közreműködő szakág figyelembe vételével, a kivitelezéshez szükséges összes szakhatósági egyeztetés, engedély és hozzájárulás beszerzésével együtt | 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Ideiglenes melléklétesítmények és járulékos költségek, minden ami a beruházás teljeskörű kivitelezéséhez szükséges | 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Őrzés | 5 | hét | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Megvalósulási tervdokumentáció készítése (2 pld. papíralapú és 2 pld. CD) | 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Meglévő kiskockakő út és térburkolat, ill. nagykockakő szegélyburkolat óvatos bontása a tervezési területen az ágyazóréteg elbontásával együtt, az elbontott kiskockakő elszállításával Kivitelező telephelyére. | 364 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Meglévő pihenőpadok óvatos bontása, elszállítása Megrendelő által kijelölt depóniába. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Meglévő kiskockakő út és térburkolat, ill. nagykockakő szegélyburkolat óvatos bontása az 50 m-re található kerti csap vízvezeték végpontig az ágyazóréteg elbontásával együtt, az elbontott kiskockakő elszállításával Kivitelező telephelyére. | 50 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Vízvételi hely kialakítása az Emlékforrás részére az 50 fm-re lévő csatlakozási ponttól szerelvényekkel, a szükséges feltárásokkal, földmunkával, minden kapcsolódó munkával együtt teljeskörűen. Az Emlékforráson átfolyó vizet közvetlenül a csatornába vezetjük, vízforgató berendezés nem készül ! | 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Csatornabekötés készítése az Emlékforrás részére a meglévő csatornahálózatba, a szükséges feltárásokkal, földmunkával, minden kapcsolódó munkával együtt teljeskörűen. | 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Földkiemelés készítése az Emlékkút részére a felesleges föld elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt. | 80 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Földkiemelés készítése a az Emlékkút területén kívüli térre a burkolat alatti rétegek részére a felesleges föld elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt | 120 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Alapozás készítése Emlékkúthoz zsaluzással, betonozással, gépészeti és elektromos vezetékek elhelyezésével együtt. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Emlékforrás készítése világos színű műkőből, a Megrendelővel egyeztetett kivitelben, kompletten | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Elektromos bekötés készítése az emlékforrás 5 db medencéjének megvilágítására, a medencék fenekén elhelyezett világítótestekkel, teljeskörű szerelvényezéssel. | 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Térburkolat készítése a z Emlékkút körül 6x6 cm-es prágai kőből, terv szerinti kiosztással és színnel, hézagkitöltés homokbesöpréssel : - 58 m2 sötét színű kő - 51 m2 világos színű kő | 109 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Prágai kő burkolat alatti ágyazó rétegrend : - 3-5 cm zúzalék ágyazati réteg NZ 2/4 - 20 cm C10 X0b(H)-16-F1 betonalap dilatálva - 20 cm fagyálló homokos kavics ágyazat Trg=97% - 1 rtg. geotextilia 200 gr/m2 - a tükör felső 0,50m rétegének előírt tömörsége Trg=93% | 109 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Elbontott kiskockakő burkolóanyag tisztítása, helyszínre szállítása | 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Térburkolat készítése a tér további részén az elbontott és megtisztított kiskockakőből, az eredeti rakással azonos sugaras-íves rakási móddal, műgyanta fugázással 30 mm mélységben (pl. SOPRO) | 251 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Kiskockakő burkolat alatti ágyazó rétegrend : - 3-5 cm zúzalék ágyazati réteg NZ 2/4 - 20 cm C10 X0b(H)-16-F1 betonalap dilatálva - 20 cm fagyálló homokos kavics ágyazat Trg=97% - 1 rtg. geotextilia 200 gr/m2 - a tükör felső 0,50m rétegének előírt tömörsége Trg=93% | 251 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Térburkolat készítése a vízvezeték építés nyomvonalán az elbontott és megtisztított kiskockakőből, az eredeti rakással azonos sugaras-íves rakási móddal, bitumenes kiöntéssel, a bontáskor feltárt ágyazati rétegmóddal | 50 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Nagykockakő szegélyburkolat készítése a két db fa köré, ill. a csatlakozó zöldfelületekhez. | 30 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Megrendelő által biztosított Megálló típusú pad acélszerkezeteire a Kivitelező által biztosított 40mm vtg. környezetbarát lazúrral kezelt deszkázat felcsavarozása inox kötőelemekkel, az elkészült pad lecsavarozása a Megrendelő által kijelölt helyre betontuskók elhelyezésével együtt. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23. | A területen és annak határain lévő közvilágítási hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, izzócsere. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Meglévő Tilia cordata kislevelű hársfák faápolása | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Levéltári kerítés melletti zöldsáv kialakítása : meglévő cseréje termőföldre, fű ültetés | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vállalási ár összesen nettó : |  |  |  |  | 0 | 0
0
| 27 % ÁFA : |  |  |  |  | 0
| Vállalási ár összesen bruttó : |  |  |  |  | 0
Budapest, 2017.08.03.